Таблица 6

| Категория приме-нения | Режим нормальных коммутаций | Комму-тационная износо-стойкость, тыс. циклов ВО, для классов износостойкости | Режим редких коммутаций | Коммута-ционная способность, циклы ВО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Включение | Отключение | А | Б, В | Включение | Отключение |  |
|  | Ток, А | Напряжение, В | Коэффи- циент мощности | Ток, А | Напряжение, В | Коэффи- циент мощности |  |  | Ток, А | Напряжение, В | Коэффи- циент мощности | Ток, А | Напряжение, В | Коэффи- циент мощности |  |
| АС-3 АС-11 АС-20 АС-21 АС-22 АС-23 ДС-11 ДС-20 ДС-21 | 51 70 – 16 10 10 0,5 – 0,5 | 380 380 – 380 380 380 220 – 220 | 0,65 0,7 – 0,95 0,65 0,65 2 – 2 | 8,5 7 – 16 10 10 0,5 – 0,5 | 65 380 – 380 380 380 220 – 220 | 0,65 0,4 – 0,95 0,65 0,65 2 – 2 | 300* 100 – 200 250* 250* 200 – 200 | 100 50 – 100 100 100 – – – | 85 77 10 24 30 100 0,6 1,25 0,75 | 418 418 418 418 418 418 242 242 242 | 0,65 0,7 0,95 0,95 0,65 0,65 2 2 2 | 68 77 10 24 30 80 0,6 1,25 0,75 | 418 418 418 418 418 418 242 242 242 | 0,65 0,7 0,95 0,95 0,65 0,65 2 2 2 | 60 50 1000 150 100 50 1200 1000 1500 |

* Коммутационная износостойкость переключателей ПКУЗ 211 в режиме АС-22 не менее 25 циклов ВО.